Capaian Pembelajaran FASE F

INSTALASI MOTOR LISTRIK (IML)

Kelas XI – XII

- Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML.

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu menerapkan standar, peraturan, dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku dalam instalasi motor listrik (IML) untuk memastikan keamanan diri, orang lain, dan lingkungan kerja.

- Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik (IML)

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan fungsi, serta memilih komponen dasar instalasi motor listrik (IML) sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku.

- Kendali Motor 1 Fasa Konvensional

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu merancang, memasang, menguji, dan memelihara rangkaian kendali motor 1 fasa konvensional, serta mampu menganalisis dan mengatasi masalah yang terjadi pada rangkaian tersebut.

- Kendali Motor 3 Fasa Konvensional

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu merancang, memasang, menguji, dan memelihara rangkaian kendali motor 3 fasa konvensional, serta mampu menganalisis dan mengatasi masalah yang terjadi pada rangkaian tersebut.

- Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu memahami dasar-dasar Programmable Logic Controller (PLC)/Smart Relay, melakukan pemrograman dasar, serta menerapkan PLC/Smart Relay untuk kendali motor listrik.

- Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu merencanakan, mendesain, merakit, menguji, dan memecahkan masalah pada panel kendali motor 3 fasa menggunakan PLC, sesuai dengan standar dan kebutuhan proyek.

- Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC

Pada akhir Fase F, Peserta didik mampu merencanakan, mendesain, merakit, menguji, dan memecahkan masalah pada panel kendali industri menggunakan PLC untuk aplikasi yang lebih kompleks, serta mampu mengintegrasikannya dengan sistem lain.